美国GAST实验室用真空泵

型号 DOA-P504-BN

◆常见用途：实验室抽滤

◆特点：便携式，无油润滑，打抽气两用，静音

- ◆配备: 压力表,调压阀,手提柄，橡胶脚，接头，电源开关等

◆所配电机: 90W, 220V, 50Hz单相交流电机

- ◆最高压力: 4.2kg/cm2 （0.42MPa）

- ◆最高真空度: -80KPa  (200mbar)

- ◆空载流量: 27L/Min  (1.6m3/h)

- ◆重量:6.8kg

- ◆外形尺寸:193×165×271mm(长×宽×高)

- ◆参考价：4800元/台

现货供应，量大价格从优！！！